Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: с. Алексеевка ул. Восточная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+001 | 0+2,100 |  | 12/6 | 1100 |  | 1100 | Слева |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 12/6 | 1100 |  | 1100 | Слева |